Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация   Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017	   		                       			                  № 48

с.Новомихайловка

«Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

администрации Новомихайловского сельсовета

на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Новомихайловский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации  Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Объем денежных средств поселения на реализацию программы «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы», утверждается ежегодно при принятии решения Совета депутатов Новомихайловского сельсовета о бюджете на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных щитах «Обнародование» и опубликовать на сайте администрации муниципального образования Алтайский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года

5. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио главы Новомихайловского сельсовета			               А.А. Бутина

# Утверждена

# администрацией

# Новомихайловского сельсовета

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2018 – 2022 ГОДЫ

с. Новомихайловка 2018 год

## 1 Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 2. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии потребителями администрации Новомихайловского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2018- 2022 года. |
| Объёмы и источники финансирования | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет, местный бюджет района, бюджет поселения финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 1100 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов. |

## 2.Введение

2.1.  Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса администрации Новомихайловского сельсовета

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации  Новомихайловского сельсовета,  является повышение качества производимых для потребителей коммунальной услуги.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета,  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета, представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомихайловский сельсовет являются:

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной услуги.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.2 Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения,  как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

2.3 Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета.

Органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Администрация Новомихайловского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета;

-организует экспертизу Программы;

-организует реализацию Программы.

Администрация имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Новомихайловского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Новомихайловского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава администрации Новомихайловского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава администрации Новомихайловского сельсовета имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Новомихайловского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах администрации Новомихайловского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2.4 Сроки и этапы реализации Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета,  разрабатывается на период до 2022 года.

## 2.5 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.6 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета  на 2018-2022 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов.

- внедрение энергосберегающих технологий;

2.7 Основные мероприятия Программы

| Мероприятия | 2018 тыс.р. | 2019 тыс.р. | 2020 тыс.р. | 2021 тыс.р. | 2022 тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция высоковольтных линий. |  |  |  | 700,0 |  |
| 2. Дополнительная установка ТП |  |  |  |  | 400,0 |
| Итого: |  |  |  | 700,0 | 400,0 |

### 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 13184,5 га

Численность населения (2017 г.) – 1,007тыс. чел.

Темп роста численности (2018/2022 г.г.) – 1,5%

Общая площадь жилищного фонда (2017 г.) – 15,6 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2018/2022г.г.) – 2,56%.

Число источников (2017 г.):

теплоснабжения – отопление жилья производится каменным углем с угольных разрезов Восточно-Бейского и Изыхского, частично электроэнергией (4,3% от общего количества жилья)

электроснабжения (центров питания) –по схеме «Райково» ВЛ-110 кв ПС    «Очуры» - ПС «ТЛ»

водоснабжения – на территории каждого домовладения расположена индивидуальная скважина или колодец (86,6%), централизованным водоснабжением охвачено 14,5  % от общего количества домовладений

газоснабжения –обеспечение баллонным газом

полигон для временного складирования бытовых отходов

Протяженность сетей (2017г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - отсутствуют

электрических :

ВЛ 0,4 кВ- 15,89 км

ВЛ 10 кВ- 16,21 км

газовых - отсутствуют

водопроводных -  отсутствуют

канализационных - отсутствуют

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2017г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - отсутствуют

электрических - 5%

газовых - отсутствуют

водопроводных - отсутствуют

канализационных - отсутствуют

Отпущено энергии (2016г.):

тепловой - отсутствует

электрической –  1791617  кВт.ч

газа – 0,6 млн. куб. м

воды - отсутствует

сточных вод - отсутствует

#### 3.1. Территория

Новомихайловский сельсовет расположен в южной степной части Алтайского района Республики Хакасия вдоль федеральной трассы Абакан-Саяногорск, поэтому имеет возможность круглогодичного транспортного сообщения с указанными центрами. Удаленность села Новомихайловка от районного центра с. Белый Яр составляет 50 км., от столицы Республики Хакасия г. Абакана -75 км..

#### 3.2. Климат

Климат в селе  Новомихайловка является резко континентальным, продолжительной  (до 7месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Безморозного периода в среднем составляет 160 дней.

Средняя температура января составляет-  20 градусов, средняя температура июля -23 градуса. Количество осадков за ноябрь - март составляет 100-120 мм, за апрель - октябрь – 180-200 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Новомихайловского сельсовета,  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 3.3. Население

Среднегодовая численность населения администрации Новомихайловского сельсовета на начало 2017 года составила 1,007 тыс. чел.

##### Таблица 1

Численность населения МО Новомихайловский сельсовет в 2014 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 1,003 | 1,010 | 1,006 | 0,3 |

В течение 2013 - 2017 годов численность населения администрации Новомихайловского сельсовета увеличилась на 5%.

Естественный прирост населения в 2016 году составил 1 чел

Ежегодный рост численности обусловлен естественным приростом населения администрации Новомихайловского сельсовета, увеличением денежных доходов населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2016 году составила 4 чел. (0,39% от общей численности населения администрации Новомихайловского сельсовета).

##### Таблица 2

Миграционное движение населения администрации  Новомихайловского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Среднее значение за период 2014- 2016 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 2. | Выбыло | чел. | 5 | 12 | 4 | 21 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -3 | -8 | +7 | -4 |

В администрации Новомихайловского сельсовета в начале 2014 года на 603 лица трудоспособного возраста приходилось 382 лица нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 603 жителя трудоспособного возраста приходится 224 лица моложе трудоспособного возраста и лишь 158 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 606 человек, или 60,2% от общей численности населения. В период с 2014 по 2017 г.г. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 63%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 225 человека  на начало 2014 года (22,2 % от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2014 по 2017 г.г. повысилась  на 0,1 %. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста увеличится по причине того, что количество женщин в фертильном возрасте к 2021году увеличится на 0,045 тыс. чел.

К концу декабря 2014 года количество зарегистрированных безработных составляло 15 человек., что составило 1,5% от общей численности населения.

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2014 году было 12 человек. Численность,  занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2014 по 2017г.г. снижение составило 21%.

В соответствии с основными индикаторами социально-экономического развития администрации Новомихайловского сельсовета  на 2018-2022 годы  предполагается стабилизация численности населения администрации Новомихайловского сельсовета с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития сельского поселения ресурсодобывающих регионов - в 2022 году население составит 1,052 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики.

#### 3.4 Характеристика экономики муниципального образования

В экономической сфере Новомихайловского сельсовета можно выделить следующие основные тенденции:

-на территории поселения отсутствуют крупные предприятия;

-низкая инвестиционная активность.

Основными отраслями экономики сельского поселения является ЛПХ и малое предпринимательство. Направления деятельности малых предприятий:

-Переработка древесины;

- торговля.

- растениеводство

- животноводство

Малое предпринимательство могло бы оказать положительное воздействие на развитие экономической базы поселения и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит  администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

В начале 2014 года на территории Новомихайловского сельсовета   действовало 13 предприятий и организаций. В течение 2014 - 2016 г.г. их количество осталось на прежнем уровне.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

-оптовая и розничная торговля -38,5%;

-предоставление прочих коммунальных,  социальных и персональных услуг -23%;

-образование -15,4% и т.д.

##### Таблица 3

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории администрации Новомихайловского сельсовета 2014 - 2016г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Обрабатывающие производства | ед. |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. |  |  |  |  |
| Строительство | ед. |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Гостиницы и рестораны | ед. |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | ед. |  |  |  |  |
| из него | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. |  |  |  | - |
| Финансовая деятельность | ед. |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. |  |  |  |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. |  |  |  |  |
| Образование | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 3 | 3 | 3 |  |

Изменение количества предприятий в период с 2014 по 2016 гг. не наблюдается.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО  по числу работающих в 2016г. занимают  образование, предприятия и организации муниципального образования, оптовая и розничная торговля и т.д..

##### Таблица 4

Динамика численности работников администрации Новомихайловского сельсовета  по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста 2014/2016гг., % | Структура численности в 2016 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 13 | 13 | 14 | 7,69 |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 58 | 9 | 6 | -89,7 |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | чел. |  |  |  |  |  |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. |  |  |  |  |  |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 8 | 8 | 10 | 62,5 |  |
| Гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. | 1 | 1 | 1 | - |  |
| Финансовая деятельность | чел. |  |  |  |  |  |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. |  |  |  |  |  |
| Образование | чел. | 58 | 76 | 78 | 34,5 |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 3 | 3 | 3 | - |  |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 4 | 4 | 3 | -25 |  |

3.5 Социальная сфера

В администрации Новомихайловского сельсовета работает:

- 1 учреждения культуры.

- 1 сельская библиотека

- 1 почтовое отделение.

Система образования администрации Новомихайловского сельсовета представлена следующими учреждениями:

-Новомихайловская СОШ;

Система здравоохранения представлена ФАП от Алтайской районной больницы. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в районную больницу в с.Белай ЯР. В поселении не имеется машина Скорой медицинской помощи.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы администрации Новомихайловского сельсовета,  позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

#### 3.6 Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

В связи с тем, что бюджет МО Новомихайловский сельсовет не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2022 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 70% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

#### Население администрации Новомихайловского сельсовета  проживает в 348 домовладениях, из которых 77 домов – двухквартирные, с печным отоплением – 93% от общего количества домовладений и электроотоплением – 5,2%. На перспективу возможно газовое теплоснабжение населенного пункта  в связи с разработкой газового месторождения «Новомихайловское» в период 2016-2025 годов.

#### Население, проживающее в 283 домовладении, в качестве питьевого водоснабжения используют индивидуальные колодцы и скважины глубиной от 8-14 метров от поверхности земли, что составляет 86,6 % от  общего количества домовладений, в 52 домах действует централизованная система водоснабжения, что составляет 18,4 % от общего количества домов.

#### Учреждения соцкультбыта, торговля, почта оборудованы автономными системами  централизованного водоснабжения.

##### 3.7 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда администрации Новомихайловского сельсовета  составляет 15,6 тыс. кв.м.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0,1 тыс. кв. м (0,01% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 15,5 тыс. кв. м, в том числе (42% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

###### Таблица 5

Характеристика жилищного фонда администрации Новомихайловского сельсовета в 2014- 2016 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 2016/ 2021гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | - | - | 0,1 | 2,56 |
|  | частный |  | - | - | - |  |
|  | государственный |  | - | - | - |  |
|  | муниципальный |  | - | - | 0,1 | 0,2 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | - | - |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | - | - | - | - |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | - | - | 0,210 | 1,3 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 6,5 | 6,5 | 6,536 | 41,6 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 44,2 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 12,9 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  | - | - | - | - |
|  | водопроводом | % | - | - | 13,4 | 28 |
|  | канализацией | % | - | - | - | - |
|  | центральным отоплением | % | - | - | - | - |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - | - | - |
|  | газом | % | 94 | 93,1 | 91.7 | -11 |
|  | напольными электроплитами | % | 20 | 23 | 30 | 126 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | - | - | - | - |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | - | - | - | - |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | - | - | - |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 335/99 | 335/99 | 336/100 | 100 |
|  | газа | кол-во,% | - | - | - |  |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 40/52 | 57/75 | 68/894 | 170 |
| 8 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | - | - | - | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсутствует. Средняя обеспеченность населения в  Новомихайловском сельсовете жильем в 2017 году составила 15,3 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция увеличения данного показателя при том, что  близко к завершению строительство четырех жилых домов, а  также взято в 2016 году 5 земельных участков под строительство жителями села.

Ввод жилья повлечет за собой незначительное увеличение потребности в  электроснабжении, газоснабжении

##### 3.8 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению администрации Новомихайловского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относится -  электроснабжение.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «МРСК Сибири- Хакасэнерго».

Функцию энергосбыта на территории администрации Новомихайловского сельсовета осуществляет ОАО «ХАКАСЭНЕРГОСБЫТ».

Установленная мощность – 2,2 мВт/ч.

Сети электроснабжения –ВЛ.

Протяженность электрических сетей составляет – 32,1 км.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

#### 4.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

##### 4.1.1 Инженерно-технический анализ

###### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение администрации Новомихайловского сельсовета осуществляется от ПС 31 «Очуры»энергосистемы. Белоярский РЭС Алтайского района отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10/04 кВ.

Потребители III категории - жилые дома, объекты соцкультбыта, сельхозпредприятия, расположенные на территории администрации Новомихайловского сельсовета.

Опорным центром питания для администрации Новомихайловского сельсовета является ПС 31 , расположенная в 12км от администрации Новомихайловского сельсовета. Все подстанции 10/04 кВ подключены I цепными или I цепными отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 110|10 кВ «Очуры», которая в свою очередь подключена по схеме «Райково» к ВЛ-110 кВ ПС "Очуры" - ПС "ТЛ".

В электрических сетях поселения по состоянию на 01.01.2017 работало 0 распределительных пунктов (РП), в том числе: 0.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 0 ед.

Количество РП - 0 ед.

Количество ТП, КТП - 10 ед.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 2,2 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 10 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 2,2 МВА.

Суммарное потребление администрации Новомихайловского сельсовета в 2016 г.:

- электрической энергии – 1791617 кВт.ч;

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 91%.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 90%.

Техническое состояние источников электроэнергии – удовлетворительное.

Собственные источники электроснабжения в администрации Новомихайловского сельсовета отсутствуют.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения администрации Новомихайловского сельсовета являются:

степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов администрации Новомихайловского сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: реконструкция ВЛ (увеличение сечения провода на действующих ЛП), Дополнительная установка ТП.

###### 4.1.2 Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям администрации Новомихайловского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, принадлежащие филиалу  ОАО «МРСК Сибири - Хакасэнерго».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры деревянные.

Кабельные сети отсутствуют.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 32,1 км.

32,1 км (100%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей администрации Новомихайловского сельсовета - удовлетворительное.

Проблем в эксплуатации электрических сетей администрации Новомихайловского сельсовета нет.

###### 4.1.3 Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Хакасэнерго являются  жилые дома, объекты соцкультбыта МО, сельхозпредприятия расположенные, на территории МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется бюджетными организациями -51% от общего потребления электроэнергии,  населением - 47% от общего потребления.

###### 4.1.4 Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения администрации Новомихайловского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0,4 кВ от магистральных электрических сетей 10. Опорным центром питания для администрации Новомихайловского сельсовета является  системная 110 кВ "Очуры", обслуживаемая Белоярским РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям администрации Новомихайловского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10 кВ; 0,4 кВ, обслуживаемым Белоярским РЭС.

Функции Энергосбыта на территории поселения осуществляет ОАО «Хакасэнерго».

###### 4.1.5 Материальный баланс системы (фактический)

В 2022 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 0,850 тыс. кВт.ч.

##### 4.2 Организационный анализ

###### 4.2.1  Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба Белоярский РЭС осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб Белоярский РЭС и потребителей электрической энергии администрации Новомихайловского сельсовета.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС Алтайского района взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих потребителей администрации Новомихайловского сельсовета, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС Алтайского района с диспетчерскими службами  энерго- и ресурсоснабжающих, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС Алтайского района с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

##### 4.2.2 Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения администрации Новомихайловского сельсовета по итогам 2016 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2016 г. - 5 единицы;

износ основных фондов 2016 г. - 90%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2016 г. - 20%;

уровень потерь 2016 г. - 30%;

##### 4.3 Экономический анализ

## 4.3.1 Анализ существующей системы электроснабжения

Система электроснабжения находится в плохом техническом состоянии. Сети изношены до полного амортизационного предела. Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

###### 4.3.2 Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2014 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 4,43 руб./кВт.ч. Темп роста 2014/2016 г.г. составил 20%.

##### 4.3.3 Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения администрации Новомихайловского сельсовета. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "Очуры" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "Очуры".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2014 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - ____ инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 1 инцидент и т.д.

По итогам 2016 года количество аварий и повреждений составило - 5единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Новомихайловский сельсовет в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществлять доставку электроэнергии. Заявленную потребителями администрации Новомихайловского сельсовета.

Качество

В соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) поставляется электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000 из распределительных электрических сетей 10/04 Кв.,

Производство сертифицированной электрической энергии положительное, что ежегодно подтверждается сертификатами соответствия электрической энергии.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2016 году составил 5,3 руб./кВт.ч (с учетом НДС). Услуги по электроснабжению доступны для потребителей администрации Новомихайловского сельсовета.

#### 5 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

##### 5.1 Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения администрации Новомихайловского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей администрации Новомихайловского сельсовета и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

##### 5.2 Перечень мероприятий до 2022 года

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Основными критериями выбора мероприятий явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

-наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Реконструкция ВЛ.

- Дополнительная установка ТП

##### 5.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов администрации Новомихайловского сельсовета;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2022 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

-Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2016 г. -5 единиц;

2022 г. - 0 единиц;

-Износ основных фондов

2016 г. - 40%;

2022 г. - 50%;

-Уровень потерь

2016 г. - 30%;

2022 г. – 9,9%;